ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к первой редакции проекта межгосударственного стандарта

«Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 2. Проектирование, конструкция, изготовление, испытания, маркировка и документация».

1. Основание для разработки стандарта

Программа межгосударственной стандартизации на 2021 г. Шифр ПМС: RU.1.538-2021.

Программа национальной стандартизации Российской Федерации на 2021 г. Шифр ПНС: 1.2.271-2.013.21.

Государственный контракт от 10 ноября 2021 года № 130-69/2021

(ИКЗ 21 17706406291770301001 0073 054 7112 244) на выполнение работ по разработке и подготовке к утверждению стандартов в области холодильной, криогенной техники, оборудования для отопления, вентиляции и кондиционирования (лот 2.1.19)

Договор от 15 ноября 2021 года № ГК/2.1.19-02 между Автономной некоммерческой организацией «Регистр системы сертификации персонала» (АНО «РССП») и Российским союзом предприятий холодильной промышленности (Россоюзхолодпром).

2. Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации разрабатываемого межгосударственного стандарта, являются холодильные системы и тепловые насосы. Разрабатываемый стандарт устанавливает требования к безопасности людей и имущества, предоставляет рекомендации по охране окружающей среды и определяет порядок действий при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте холодильных систем, а также при восстановлении хладагентов.

Стандарт распространяется на проектирование и монтаж холодильных систем, в том числе, входящие в их состав трубопроводов, компонентов, материалов и вспомогательного. Стандарт устанавливает требования к испытаниям, вводу в эксплуатацию, маркировке и документации.

Положения настоящего стандарта действуют для:

а) мобильных и стационарных холодильных систем всех типов и размеров, за исключением систем кондиционирования воздуха транспортных средств;

b) систем охлаждения и/или обогрева с промежуточным контуром;

c) различных вариантов размещения холодильных систем;

d) деталей, узлов и компонентов холодильных систем, добавляемых или заменяемых в эксплуатируемых системах после введения настоящего стандарта, если их производительность или функции не идентичны ранее действовавшим.

Разрабатываемый стандарт является модифицированным по отношению к европейскому региональному стандарту EN 378-2:2016 Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 2. Проектирование, конструкция, изготовление, испытания, маркировка и документация (EN 378-2:2016 Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requirements — Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation)

3. Обоснование необходимости разработки стандарта

Настоящий стандарт необходим для реализации требований заложенных в технических регламентах Таможенного союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования (ТР ТС)» и 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС).

Кроме этого, существует заинтересованность промышленности к вопросу применения различных видов хладагентов и внедрению современных альтернативных хладагентов. Приход новых хладагентов и смесей на рынок и внедрение новых классификаций безопасности также явились одним из факторов вызвавших необходимость разработки настоящего стандарта.

Настоящий стандарт предназначен для минимизации возможных опасностей для людей, имущества и окружающей среды от холодильных систем и хладагентов. Эти опасности, по сути, связаны с физическими и химическими характеристиками хладагентов, а также давлениями и температурами, возникающими в холодильных контурах.

4. Обоснование целесообразности разработки стандарта на межгосударственном уровне

В связи с развитием технического регулирования на территории Евразийского экономического союза и установления единых требований к продукции, обращающейся на этой территории, существует объективная необходимость в применении единых терминов, определений, классификаций, а также подходов в части защиты жизни и здоровья людей и имущества.

5. Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с другими межгосударственными стандартами и документами.

ГОСТ 28338-89 (ISO 6708-80) Соединения трубопроводов и арматура. Номинальные диаметры. Ряды

ГОСТ      (EN 378-1:2016) Холодильные системы и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 1. Определения, классификация и критерии отбора

ГОСТ       (EN 378-4:2016) Холодильные системы и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 4. Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и регенерация

ГОСТ ISO 12100-2013 Безопасность машин. Основные принципы конструирования. Оценки риска и снижения риска

ГОСТ ISO 13849-1-2015 Безопасность оборудования. Элементы систем управления, связанные с безопасностью. Часть 1. Общие принципы конструирования

ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования

ГОСТ IEC 60335-2-24-2012 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-24. Частные требования к холодильным приборам, мороженицам и устройствам для производства льда

ГОСТ IEC 60335-2-34-2012 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-34. Частные требования к мотор-компрессорам

ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-40. Дополнительные требования к электрическим тепловым насосам, воздушным кондиционерам и осушителям

ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-89. Частные требования к торговому холодильному оборудованию со встроенным или дистанционным узлом конденсации хладагента или компрессором для предприятий общественного питания.

ГОСТ IEC 60730-2-6-2014 Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-6. Частные требования к автоматическим электрическим устройствам управления, датчикам давления, включая требования к механическим характеристикам

6. Предложения по изменению, пересмотру или отмене межгосударственных стандартов, противоречащих предлагаемому проекту стандарта

После введения в действие разрабатываемого стандарта предлагается отменить ГОСТ EN 378-2-2014 «Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 2. Проектирование, конструкция, изготовление, испытания, маркировка и документация» и ГОСТ 12.2.233-2012 «Система стандартов безопасности труда. Системы холодильные холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт. Требования безопасности», поскольку положения данных стандартов устарели и местами входят в противоречия с положениями разрабатываемого стандарта.

7. Перечень исходных документов и других источников информации, использованных при разработке проекта стандарта

При разработке настоящего стандарта были использованы следующие источники информации:

EN 378-2:2016 Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation (Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 2. Проектирование, конструкция, изготовление, испытания, маркировка и документация);

- ГОСТ 1.5—2001 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению»;

- ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»;

- ГОСТ 1.3-2014 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные. Правила разработки на основе международных и региональных стандартов»;

- ГОСТ Р 1.8-2011 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты межгосударственные. Правила проведения в Российской Федерации работ по разработке, применению, обновлению и прекращению применения».

8. Сведения о разработчике стандарта

Российский союз предприятий холодильной промышленности (Россоюзхолодпром).

Россия, 127422, Москва, ул. Костякова, д. 12, к.13.

т./факс +7 (495) 610-25-39

e-mail: holod@rshp.ru , rshp@rshp.ru

https://holodunion.ru/

| Руководитель разработки проекта стандарта д.т.н., профессор |  | В.Б. Сапожников |
| --- | --- | --- |
| Исполнительный директор организации-разработчика «Россоюзхолодпром» |  | М.В. Агафонкина |