ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к первой редакции проекта межгосударственного стандарта

«Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 3. Размещение оборудования и защита персонала».

1. Основание для разработки стандарта

Программа межгосударственной стандартизации на 2021 г. Шифр ПМС: RU.1.535-2021.

Программа национальной стандартизации Российской Федерации на 2021 г. Шифр ПНС: 1.2.271-2.014.21.

Государственный контракт от 10 ноября 2021 года № 130-69/2021

(ИКЗ 21 17706406291770301001 0073 054 7112 244) на выполнение работ по разработке и подготовке к утверждению стандартов в области холодильной, криогенной техники, оборудования для отопления, вентиляции и кондиционирования (лот 2.1.19)

Договор от 15 ноября 2021 года № ГК/2.1.19-02 между Автономной некоммерческой организацией «Регистр системы сертификации персонала» (АНО «РССП») и Российским союзом предприятий холодильной промышленности (Россоюзхолодпром).

2. Характеристика объекта стандартизации

Объектом стандартизации разрабатываемого межгосударственного стандарта, являются холодильные системы и тепловые насосы. Разрабатываемый стандарт устанавливает требования к безопасности людей и имущества, предоставляет рекомендации по охране окружающей среды и определяет порядок действий при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте холодильных систем, а также при восстановлении хладагентов.

Стандарт распространяется на вновь вводимые в эксплуатацию холодильные системы, модифицируемые или реконструируемые существующие холодильные системы, а также на существующие холодильные системы, передаваемые для эксплуатации на другой площадке. Требования стандарта распространяются также на системы, переоборудуемые для работы на другом хладагенте.

Положения настоящего стандарта действуют для:

а) мобильных и стационарных холодильных систем всех типов и размеров, за исключением систем кондиционирования воздуха транспортных средств;

b) систем охлаждения и/или обогрева с промежуточным контуром;

c) различных вариантов размещения холодильных систем;

d) деталей, узлов и компонентов холодильных систем, добавляемых или заменяемых в эксплуатируемых системах после введения настоящего стандарта, если их производительность или функции не идентичны ранее действовавшим.

Разрабатываемый стандарт является модифицированным по отношению к европейскому региональному стандарту EN 378-3:2016 Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 3. Размещение оборудования и защита персонала (EN 378-3:2016+A1:2020 Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requirements — Part 3: Installation site and personal protection)

3. Обоснование необходимости разработки стандарта

Настоящий стандарт необходим для реализации требований, заложенных в технических регламентах Таможенного союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования (ТР ТС)» и 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС).

Кроме этого, существует заинтересованность промышленности к вопросу применения различных видов хладагентов и внедрению современных альтернативных хладагентов. Приход новых хладагентов и смесей на рынок и внедрение новых классификаций безопасности также явились одним из факторов, вызвавших необходимость разработки настоящего стандарта.

Настоящий стандарт предназначен для минимизации возможных опасностей для людей, имущества и окружающей среды от холодильных систем и хладагентов. Эти опасности, по сути, связаны с физическими и химическими характеристиками хладагентов, а также давлениями и температурами, возникающими в холодильных контурах.

4. Обоснование целесообразности разработки стандарта на межгосударственном уровне

В связи с развитием технического регулирования на территории Евразийского экономического союза и установления единых требований к продукции, обращающейся на этой территории, существует объективная необходимость в применении единых терминов, определений, классификаций, а также подходов в части защиты жизни и здоровья людей и имущества.

5. Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с другими межгосударственными стандартами и документами.

ГОСТ  (EN 378-1:2016) Холодильные системы и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 1. Определения, классификация и критерии выбора

ГОСТ (EN 378-2:2016) Холодильные системы и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 2. Проектирование, конструкция, изготовление, испытания, маркировка и документация

ГОСТ (EN 378-4:2016) Холодильные системы и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 4. Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и восстановление

ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения

ГОСТ IEC 60335-2-104-2013 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-104. Дополнительные требования к устройствам, предназначенным для восстановления и/или рециркуляции хладагентов в оборудовании для кондиционирования воздуха и холодильном оборудовании

ГОСТ ISO 13850-2016 Безопасность машин. Аварийный останов. Принципы конструирования

6. Предложения по изменению, пересмотру или отмене межгосударственных стандартов, противоречащих предлагаемому проекту стандарта

После введения в действие разрабатываемого стандарта предлагается отменить ГОСТ EN 378-3-2014 «Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 3. Размещение оборудования и защита персонала» и ГОСТ 12.2.233-2012 «Система стандартов безопасности труда. Системы холодильные холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт. Требования безопасности», поскольку положения данных стандартов устарели и местами входят в противоречия с положениями разрабатываемого стандарта.

7. Перечень исходных документов и других источников информации, использованных при разработке проекта стандарта

При разработке настоящего стандарта были использованы следующие источники информации:

EN 378-3:2016+A1:2020 Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requirements — Part 3: Installation site and personal protection (Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 3. Размещение оборудования и защита персонала);

- ГОСТ 1.5—2001 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению»;

- ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»;

- ГОСТ 1.3-2014 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные. Правила разработки на основе международных и региональных стандартов»;

- ГОСТ Р 1.8-2011 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты межгосударственные. Правила проведения в Российской Федерации работ по разработке, применению, обновлению и прекращению применения».

8. Сведения о разработчике стандарта

Российский союз предприятий холодильной промышленности (Россоюзхолодпром).

Россия, 127422, Москва, ул. Костякова, д. 12, к.13.

т./факс +7 (495) 610-25-39

e-mail: holod@rshp.ru , rshp@rshp.ru

https://holodunion.ru/

| Руководитель разработки проекта стандарта д.т.н., профессор |  | В.Б. Сапожников |
| --- | --- | --- |
| Исполнительный директор организации-разработчика «Россоюзхолодпром» |  | М.В. Агафонкина |